**Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2020 г. № 1331н “Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам” (документ не вступил в силу)**

В соответствии с подпунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые [требования](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400333048/#1000) к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам.

2. Установить, что аптечки для оказания первой помощи работникам, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр  | М.А. Мурашко  |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 марта 2021 г.

Регистрационный № 62703

УТВЕЖДЕНЫ
[приказом](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400333048/#0) Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 декабря 2020 г. N 1331н

**Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам**

1. Аптечка для оказания первой помощи работникам (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п**  | **Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий**[**1**](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400333048/#111) | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий**  | **Наименование медицинского изделия**  | **Требуемое количество, (не менее)**  |
| 1.  | 182450  | Маска хирургическая, одноразового использования  | Маска медицинская нестерильная одноразовая  | 10 шт.  |
| 367580  | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования  |
| 2.  | 122540  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные  | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М  | 2 пары  |
| 122560  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные  |
| 139350  | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные  |
| 139360  | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные  |
|      | 185830  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные  |      |      |
| 185850  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные  |
| 205280  | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные  |
| 205290  | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные  |
| 298450  | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные  |
|      | 320790  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные  |
|      | 321530  | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные  |
| 3.  | 327410  | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования  | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"  | 1 шт.  |
| 4.  | 210370  | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования  | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения  | 1 шт.  |
|      | 210380  | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования  |
| 5.  | 150130  | Рулон марлевый тканый, нестерильный  | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см  | 4 шт.  |
|      | 150140  | Бинт марлевый тканый, стерильный  |
| 6.  | 150130  | Рулон марлевый тканый, нестерильный  | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см  | 4 шт.  |
|      | 150140  | Бинт марлевый тканый, стерильный  |
| 7.  | 223580  | Салфетка марлевая тканая, стерильная  | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см № 10  | 2 уп.  |
| 8.  | 136010  | Лейкопластырь кожный стандартный  | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см  | 1 шт.  |
|      | 122900  | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный  |
|      | 141730  | Лейкопластырь кожный силиконовый  |
|      | 269230  | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый  |
| 9.  | 142270  | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный  | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см  | 10 шт.  |
| 10.  | 142270  | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный  | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см  | 2 шт.  |
| 11.  | 293880  | Одеяло спасательное  | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см  | 2 шт.  |
| 12.  | 260590  | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования  | Ножницы для разрезания повязок  | 1 шт.  |
|      | 116910  | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования  |
|      | 103290  | Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки  |
|      | 151740  | Ножницы диссекционные  |

2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п**  | **Наименование**  | **Требуемое количество, (не менее)**  |
| 1.  | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам  | 1 шт.  |
| 2.  | Футляр  | 1 шт.  |
| Сумка  |

3. При комплектации аптечки медицинскими изделиями допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в [подпункты 4](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400333048/#1012), [8](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400333048/#1013) и [12 пункта 1](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400333048/#1014) настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в [подпункты 1](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400333048/#1015), [2](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400333048/#1016), [5](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400333048/#1017), и [6 пункта 1](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400333048/#1018) настоящих требований;

одного прочего средства из числа включенных соответственно в [подпункт 2 пункта 2](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400333048/#1019) настоящих требований.

4. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке[2](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400333048/#222).

5. По истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектована аптечка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае использования или списания и уничтожения (утилизации) медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, аптечку необходимо пополнить.

7. Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, в случае нарушения их стерильности.

8. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

9. Футляр или сумка аптечки может быть носимым и (или) фиксирующимся на стену.

------------------------------

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225).

2 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46 "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; 2020, N 49, ст. 7897).